## Sheet1
自变量 | 因变量 | [6 empty] | t分布tp值，k=2 | 常见仪器误差Δins
1 | 1.02 | 最多管20个数据点 | [5 empty] | 12.706 | ①游标卡尺，仪器示值误差一律取卡尺分度值。
2 | 2 | [6 empty] | 4.303 | ②螺旋测微计，量程在0—25mm及25—50mm的一级千分尺的仪器 示值误差均为0.004mm。
3 | 3 | 数据点个数 | 10 |  |  |  |  | 3.182 | ③天平的示值误差，约定为天平最小分度值的一半。
4 | 4 | 平均数 | 5.5302 |  |  |  |  | 2.776 | ④电表的示值误差=量程×准确度等级%。
5 | 5.25 | 标准偏差 | 3.0244 |  |  |  |  | 2.571 | ⑤数字式仪表，示值误差取其末位数最小分度的一个单位。
6 | 5.99 | 平均值的标准偏差 | 0.95639 | 题目问σ写这个 |  |  |  | 2.447 | ⑥仪器示值误差或准确度等级未知，可取其最小分度值的一半为示值误差（限）。
7 | 7.002 | 坏值（在3σ之外的）个数 | 4 | 坏值会被自动以红色底色标出 |  |  |  | 2.365 | ⑦电阻箱、电桥等，使用仪器给出的专用公式计算示值误差。
8 | 8.04 | 实验结果的表达：x= | 5.5302 | ± | 2* | 0.95639 | （此处写单位） | 2.306
9 | 9 | tp | 2.228 |  | ↑k |  |  | 2.262 | 逐差法
10 | 10 | 直接测量量的不确定度的评定与表示 | [5 empty] | 2.228 | 隔项逐差法（又称组差法）→所测应变量的数据项（偶数组）从中间一分为二，然后两组的对应项相减
|  | A类不确定度uA | 2.1308 |  |  |  |  | 2.201 | 仅适用于函数y与自变量x呈线性关系，自变量x 作连续、等间距变化
|  | Δins（手动填写） | 0.0021 |  |  |  |  | 2.179 | 算了不写了，这个自己拉公式算应该比我写VBA简单
|  | B类不确定度uB | 0.67383 |  |  |  |  | 2.16
|  | 标准不确定度uP(1σ) | 2.2348 | （P=0.683） |  |  |  | 2.145 | 最小二乘法拟合直线
|  | 扩展不确定度uP(2σ) | 4.4697 | （P=0.950） |  |  |  | 2.131 | 引用计算 | $B$2:$B$11
|  | 多次测量的结果表示：x= | 5.5302 | ± | 4.4697 | （此处写单位） | （P(2σ)=0.950） | 2.12 | 区域，不要动 | $A$2:$A$11
|  | E(x平均) | 80.82% |  |  |  |  | 2.11 | 拟合斜率 | 0.99858
|  | 间接测量量的不确定度的评定与表示 | [5 empty] | 2.101 | 拟合截距 | 0.038
|  | 法1：将直接测量量挨个套入公式计算，然后复制到左边，按直接测量量进行操作（推荐） | [5 empty] | 2.093 | 相关系数 | 0.99966
2.086
上面这些都是示例数据
自己替换
作者：洛水天依 |  | 法2：利用传递公式，先求平均再计算（需要求偏导，Excel显然算不了，不做了）
转载请保留原作信息
遵守AGPLv3协议
可以随意分发，但请
保留原作者信息和之前的
修改者信息，并且以相同协议分发，任何代码不得设置不可见
不提供任何担保
2020.9.13 v1.0
GitHub仓库地址：https://github.com/Rigil-Kentaurus/Something
有问题直接找我或者到GitHub写Issue都可以。

## t分布临界值表
| 80 | 85 | 90 | 95.45 | 98 | 99 | 99.73
1 | 3.0777 | 4.1653 | 6.3138 | 13.9677 | 31.8205 | 63.6567 | 235.8015
2 | 1.8856 | 2.2819 | 2.92 | 4.5265 | 6.9646 | 9.9248 | 19.2067
3 | 1.6377 | 1.9243 | 2.3534 | 3.3068 | 4.5407 | 5.8409 | 9.2189
4 | 1.5332 | 1.7782 | 2.1318 | 2.8693 | 3.7469 | 4.6041 | 6.6202
5 | 1.4759 | 1.6994 | 2.015 | 2.6486 | 3.3649 | 4.0321 | 5.5071
6 | 1.4398 | 1.6502 | 1.9432 | 2.5165 | 3.1427 | 3.7074 | 4.9041
7 | 1.4149 | 1.6166 | 1.8946 | 2.4288 | 2.998 | 3.4995 | 4.53
8 | 1.3968 | 1.5922 | 1.8595 | 2.3664 | 2.8965 | 3.3554 | 4.2766
9 | 1.383 | 1.5737 | 1.8331 | 2.3198 | 2.8214 | 3.2498 | 4.0943
10 | 1.3722 | 1.5592 | 1.8125 | 2.2837 | 2.7638 | 3.1693 | 3.9569
11 | 1.3634 | 1.5476 | 1.7959 | 2.2549 | 2.7181 | 3.1058 | 3.8499
12 | 1.3562 | 1.538 | 1.7823 | 2.2313 | 2.681 | 3.0545 | 3.7643
13 | 1.3502 | 1.5299 | 1.7709 | 2.2118 | 2.6503 | 3.0123 | 3.6942
14 | 1.345 | 1.5231 | 1.7613 | 2.1953 | 2.6245 | 2.9768 | 3.6358
15 | 1.3406 | 1.5172 | 1.7531 | 2.1812 | 2.6025 | 2.9467 | 3.5864
16 | 1.3368 | 1.5121 | 1.7459 | 2.1689 | 2.5835 | 2.9208 | 3.5441
17 | 1.3334 | 1.5077 | 1.7396 | 2.1583 | 2.5669 | 2.8982 | 3.5075
18 | 1.3304 | 1.5037 | 1.7341 | 2.1488 | 2.5524 | 2.8784 | 3.4755
19 | 1.3277 | 1.5002 | 1.7291 | 2.1405 | 2.5395 | 2.8609 | 3.4472
20 | 1.3253 | 1.497 | 1.7247 | 2.133 | 2.528 | 2.8453 | 3.4222
21 | 1.3232 | 1.4942 | 1.7207 | 2.1263 | 2.5176 | 2.8314 | 3.3997